|  |  |
| --- | --- |
| Приложение 4 к рабочей программе дисциплины | |
| Теория и техника гидроаэромеханического и теплофизического экспериментов | |
| **Фонд оценочных средств** | |
| Направление/ специальность подготовки | 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика |
| Специализация/ профиль/ программа подготовки | **«**Проектирование и оценка эффективности ракетно-космических систем**»** |
| Уровень высшего образования | Магистратура |
| Форма обучения | Очная |
| Факультет | «А» Ракетно-космической техники |
| Выпускающая кафедра | А1 РАКЕТОСТРОЕНИЕ |
| Кафедра-разработчик | А9 ПЛАЗМОГАЗОДИНАМИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА |
| Год приема | 2023 |

**ФОС по дисциплине «Теория и техника гидроаэромеханического и теплофизического экспериментов»**

**24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика, форма обучения очная**

ПСК-1.02 - Способен планировать и проводить эксперименты на моделях и специализированных стендах.

ПСК-1.05 - Способен вести поиск и внедрение перспективных технических решений и технологий при проектировании ракет и космических аппаратов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер задания** | **Содержание вопроса** | **Компетенция** | **Время ответа, мин.** |
|  | Выберете корректное определение понятия "Безразмерной физической величины":  Физическая величина, численное значение которой зависит от выбора системы измерений  Физическая величина, численное значение которой не зависит от выбора системы измерений  Физическая величина, относящаяся к основным физическим единицам  Физическая величина, относящаяся к производным физическим единицам | ПСК-1.02 | 1 |
|  | Выберете корректную формулировку границ применимости классической механики:  При скоростях меньше 30 000 км/час и пространственных масштабах больше 1 км  При скоростях больше 30 000 км/час и пространственных масштабах больше 1 км  При скоростях меньше 300 000 км/час и пространственных масштабах меньше 1 мкм  При скоростях меньше 3 000 км/час и пространственных масштабах меньше 1 мкм  При скоростях меньше 30 000 км/час и пространственных масштабах больше 1 нм | ПСК-1.02 | 1 |
|  | Выберете корректную формулировку понятия деформации:  Деформация - это изменение объема под действием внешних сил  Деформация - это изменение объема под действием внутренних сил  Деформация - это изменение объема под действием  сил трения  Деформация - это изменение размеров под действием внутренних сил  Деформация - это изменение формы и размеров под действием внешних сил | ПСК-1.02 | 1 |
|  | Единица измерения температуры в системе единицей СИ?  Градус Цельсия  Градус Фаренгейта  Градус Реомюра  Кельвин | ПСК-1.02 | 3 |
|  | Какая из перечисленных единиц является производной в системе СИ?  Паскаль  метр  секунда  килограмм | ПСК-1.02 | 3 |
|  | Какая из перечисленных единиц является основной в системе СИ?  Паскаль  Джоуль  Ватт  метр | ПСК-1.02 | 3 |
|  | Абсолютная погрешность это:  Отклонение численного значения измеряемой величины от истинного значения  Отклонение численного значения измеряемой величины от математического ожидания  Отклонение численного значения измеряемой величины от действительного значения  Среднеквадратическое оклонение | ПСК-1.02 | 3 |
|  | Какой датчик относится к генераторному типу?  Пьезодатчик  Тензодатчик  Индуктивный датчик  Приёмник полного давления | ПСК-1.02 | 1 |
|  | В состав измерительной линии входят следующие измерительные преобразователи:  Датчик + электронные и электромеханические преобразователи + индикатор (указатель)  Датчик + электронные и электромеханические преобразователи + индикатор (указатель) + регистрирующая аппаратура  Датчик + электронные и электромеханические преобразователи + индикатор (указатель) + регистрирующая аппаратура + аппаратура обработки  Датчик + электронные и электромеханические преобразователи | ПСК-1.02 | 1 |
|  | Какой датчик относится к параметрическому типу?  Пьезодатчик  Тензодатчик  Термопара  Приёмник полного давления | ПСК-1.02 | 3 |
|  | На чём основан прямой теневой метод визуализации газовых потоков? | ПСК-1.02 | 1 |
|  | На чём основан интерференционный метод визуализации газовых потоков? | ПСК-1.02 | 3 |
|  | Физический эффект, на котором основан принцип действия пьезоэлектрического датчика давления? | ПСК-1.02 | 1 |
|  | Физический эффект, на котором основан принцип действия тензорезисторного датчика давления? | ПСК-1.02 | 3 |
|  | Физический эффект, на котором основан принцип действия термопары? | ПСК-1.02 | 3 |
|  | Какие процессы называются подобными? | ПСК-1.02 | 1 |
|  | Что характеризует критерий Рейнольдса? | ПСК-1.02 | 1 |
|  | Что характеризует критерий Грасгофа? | ПСК-1.02 | 1 |
|  | В чем отличие эксперимента от наблюдения? | ПСК-1.02 | 3 |
|  | На каком основополагающем физическом принципе основана работа аэродинамической трубы? | ПСК-1.02 | 3 |
|  | Интегральное соотношение для пристенного пограничного слоя представляет собой...  А-уравнение количества движения  Б- закон Ньютона о вязком трении  В- закон Бернулли  Г- закон всемирного тяготения | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Безвихревое движение жидкости – это движение…  А- потенциальное  Б- с постоянной угловой скоростью вращения  В- с переменной во времени угловой скоростью вращения  Г- турбулентное | ПСК-1.05 | 1 |
|  | В каких направлениях передаётся давление, производимое на жидкость или газ?  А- во всех направлениях  Б- зависит от ориентации площадки, на которую оно действует  В- верны оба варианта ответов  Г- оба варианта неверны | ПСК-1.05 | 1 |
|  | Закон Паскаля гласит:  А- давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково  Б- давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направлениям согласно основному уравнению гидростатики  В- давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, увеличивается по мере удаления от свободной поверхности  Г- давление, приложенное к внешней поверхности жидкости равно сумме давлений, приложенных  с других сторон рассматриваемого объема жидкости | ПСК-1.05 | 1 |
|  | Какие силы называются массовыми?  А- сила тяжести и сила инерции  Б- сила молекулярная и сила тяжести  В- сила инерции и сила гравитационная  Г- сила давления и сила поверхностная | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Какого закона сохранения в механике НЕ существует?  А- Закон сохранения ускорения  Б- Закон сохранения момента импульса  В- Закон сохранения энергии  Г- Закон сохранения момента импульса | ПСК-1.05 | 1 |
|  | Какой закон лежит в основе уравнения Бернулли:  А- закон сохранения энергии  Б- закон всемирного тяготения  В- закон постоянства расхода воздуха  Г- закон сохранения массы | ПСК-1.05 | 1 |
|  | Показание уровня жидкости в трубке Пито отражает:  А- уровень полной энергии  Б- скоростную энергию  В- изменение пьезометрической энергии  Г- разность между уровнем полной и пьезометрической энергией | ПСК-1.05 | 1 |
|  | При ламинарном режиме частицы жидкости:  А- не перемещаются из слоя в слой  Б- перемещаются из слоя в слой  В- движутся хаотично  Г- имеют нулевую скорость поступательного движения | ПСК-1.05 | 1 |
|  | Какое число Рейнольдса является критическим для круглых труб?  А- 2300  Б- 23  В- 300  Г- 2 | ПСК-1.05 | 1 |
|  | Где существует термодинамически равновесная плазма? | ПСК-1.05 | 1 |
|  | Какие параметры связывает уравнение Саха? | ПСК-1.05 | 2 |
|  | Каким законом связанны единицы измерения скорости и производительности откачки? | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Назовите первое, главное условие устойчивости электрического разряда | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Назовите способы инициирования разрядов в газе | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Перечислите известные вам приборы для измерения давления в вакууме. | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Перечислите физические параметры, которые определяют состояние плазменного объекта. | ПСК-1.05 | 3 |
|  | По какому параметру различают идеальную и неидеальную плазму? | ПСК-1.05 | 3 |
|  | При каких условиях, и на каких расстояниях (масштабах) нейтральность плазмы  может нарушаться? | ПСК-1.05 | 3 |
|  | Где, при равных внешних условиях, вероятность пробоя выше? | ПСК-1.05 | 1 |